安佐動物公園消防用設備等保守点検業務　仕様書

１　この業務は、消防用設備等及び防火上必要な建築設備（以下「設備」という。）の性能を維持し、常に安全かつ良好な状態を保ち、諸設備の耐久化を図るため行うものである。

２　業務の委託内容及び範囲は次のとおりとする。

(1)　広島市安佐動物公園における、消防法第１７条の３の３及び第８条の２の２に基づく設備の点検（機器点検、以下「６か月点検」、機器点検・総合点検、以下「１年点検」という。及び防火対象物点検）に関すること。

⑵　前号の業務に付随する軽微な保守（別紙１に定める事項）に関すること。

⑶　第１号の業務実施月にかかわらず、発注者の要請による緊急又は異常発生時の対応に関すること。

３　業務を行う設備、数量等、業務の基準となるべきものについては、別紙２「点検設備数量表」のとおりとする。（当該業務の委託内容に軽微な変更が生じた場合は、受注者の負担において実施するものとする。）

４　受注者は、業務の実施に当たっては、消防設備士又は消防設備点検資格者等の有資格者を従事させるものとする。

５　受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び従業員の住所・氏名等を報告するとともに、前項の資格を証する書類を添付すること。現場責任者又は従業員に変更があったときも、また同様とする。

６　発注者は必要に応じて、従業員の身分証明書又は資格証明書（以下「証明書等」という。）の提示を求めることができるものとし、従業員は、この求めがあった場合は証明書等を提示するものとする。

７　業務の実施に当たっては、発注者と事前に協議し日時・作業方法等を決定し、委託業務実施計画書（工程表）を作成し提出するものとする。

８　業務の実施に当たっては、原則として発注者の立ち会いのもとに行うものとする。

９　受注者は、上記２⑴の業務を行ったときは、所定の様式による業務実施報告書及び点検結果報告書を、当該業務終了後２０日以内に提出するものとする。

10　点検結果報告書の提出部数は、２部とする。

11　点検結果報告書の作成（記載）に当たっては、㈶日本消防設備安全センター発行の「消防用設備等点検実務必携」を準用し、作成するものとする。

なお、点検結果報告書の様式については、平成１６年消防庁告示第９号による様式を使用すること。

12　消防用ホース及び連結送水管の耐圧性能点検については、広島市消防局が示している運用基準（平成１５年１月１６日指建第２号）に基づき実施するものとする。

なお、消防用ホースの耐圧性能点検については、点検対象の３分の１以上のホースについて実施するものとする。

13　連結送水管の耐圧性能点検を実施する際は、異常が発生した場合の減圧、排水等の準備をし、安全対策に万全を期すること。

14　業務委託契約約款第１７条中「その責めに帰すべき理由」に次の各号は含まないものとする。

⑴　設備の経年劣化による腐食、溶接又は接続部分の不備等維持管理に帰するとき。

⑵　天災その他の予知できない異変と認められる不可抗力に基づき、損害を被ったとき。

15　消防用設備等の点検後、｢消防用設備等点検済表示制度について｣(平成８年４月消防予第６１号消防庁予防課長通知)に基づいた消防用設備等点検済表示ラベルを貼付するものとする。

16　業務の実施に当たり、この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については発注者と受注者において協議のうえ決定するものとする。