別紙１

「軽微な保守」の範囲

第１条第２号の「軽微な保守」の範囲は、消防用設備等の点検を実

施する際、同時に行う下記部品の取替え、充てん及び調整等とする。

記

|  |  | 電球、ヒューズ、ビス、ゴムパッキン、スイッチ、 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保守用部品 |  |  |
|  |  | 保護ガラス等、保護タイヤ等 |  |
|  |  | 放射テスト用の泡もしくは粉末薬剤（ボンベを含む｡）、 |  |
|  | 詰替薬剤等 |  |  |
|  |  | 封印等 |  |