【別紙１】

機械警備機器の設置基準

| 管理センター |  | 昆虫館 |  | 休憩所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 警備機器 | 個数 | 警備機器 | 個数 | 警備機器 | 個数 |
| 非常通報送信機 | １ | 非常通報送信機 | １ | 非常通報送信機 | １ |
| カードスィッチ | １ | カードスィッチ | １ | カードスイッチ | １ |
| 熱線感知器 | ８ | 熱線感知器 | ９ | 無線パッシブセンサー | ２ |
| パッシブセンサ（面） | １ | マグネットセンター | ３３ | 熱線感知器 | ６ |
| マグネットセンサー | ２７ |  |  | ワイヤレス押しボタン（カード式） | １ |
|  |  |  |  | マグネットセンサー | ９ |
|  |  |  |  | 受信ユニット | １ |
|  |  |  |  | 接点入力送信機 | １ |