| 区 分 |  | 実施場所 | 面 積 等 |  |  | 業 務 内 容 |  |  |  |  |  | 実施回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 園 内 清 掃 業 務 | 便所 | 正面ゲート 資料館１Ｆ 資料館２Ｆ あづまや 休憩展望塔 駐車場 栽培温室 栽培課事務所１ 栽培課事務所２ 食 堂 日本庭園 スイレン温室 ログハウス | １９．１㎡ ２５．７ ２１．０ １０．４ ２２．６ ２５．７ ２．８ ３．４ ４．８ ４０．５ ９．７ ２６．６ １６．８ | 男 | 大２小４ 大２小３ 大１小３ 大１小２ 大２小３ 大１小３ 大１小１ 大１小１ 大１小１ 大２小４ 小２ 大２小５ 大１小１ |  | 女 | ５ ３ ２ ２ ３ ３ ― ― ― ５ ２ ３ １ | 身障者 | １ １ １ １ １ １ | ・床を掃く。 ・床を拭く。 ・扉を拭く。 ・衛生陶器を清掃する。（１日２回、閑散期は１日１回） ・洗面台を清掃する。 ・トイレットペーパー、防臭剤、消毒用石鹸液、便器洗浄剤等を補充する。 | 毎 日 |
|  | 園内通路等 | 園内通路 芝生広場 駐車場 温室内通路 | １９，３００ ㎡ |  |  | ・拾い履き、排水口（溝）の清掃を行う。 ・開園前に収集車で巡回し、ゴミ、吸殻を収拾し、ゴミ集積場に搬入する。（建物内のゴミ収集も含む。） ・収集したゴミを、燃えるゴミ、燃えないゴミ、空きカン等に分類する。 |  |  |  |  |  | 毎 日 |
|  | ロビー等 | 資料館 ベゴニア温室 休憩展望塔 救護・授乳室 | ３６８．９ ㎡ ４６９．０ ２２３．３ ２４。８ |  |  | ・ロビータイル、資料館１Ｆ展示室と１・２Ｆ廊下を毎朝清掃する。 ・展示室、パネル展示コーナー、風除室、レンガ敷通路を掃き清掃する。 ・階段を清掃する。 ・扉、ガラスを拭く。 ・床の清掃、備品類の清掃、ガラスを拭く。 |  |  |  |  |  | 毎 日 |
| 床面清掃 |  | 資料館 管理事務所 栽培課事務所１ 栽培課事務所２ 休憩展望塔 ログハウス 食堂 救護・授乳室 | ８４７．０ ㎡ １５０．３ ６８．０ ８７．６ ２２３．３ １０８．２ １８３．０ ２４，８ |  |  | ・床面にワックスをかけ、電気ポリッシャーでよく研磨する。 |  |  |  |  |  | １年 ６回 |
| 窓ガラス拭き |  | ベゴニア温室 | ７８．０ ㎡ |  |  | ・展示室と育苗室の境のガラスを拭き清掃する。 |  |  |  |  |  | １年１２回 |
|  |  | 資料館 管理事務所 栽培課事務所１ 栽培課事務所２ 休憩展望塔 | ２６５．３ ㎡ ３８．６ １１．５ ２０．３ ３２５．８ |  |  | ・窓ガラスを清掃する。 |  |  |  |  |  | １年 ２回 |
|  |  | ログハウス 食堂 救護・授乳室 | １４．６ ㎡ １１０．０ ４。０ |  |  |  |  |  |  |  |  | １年 ４回 |
| 天井スス除去等 |  | 資料館 管理事務所 栽培課事務所 休憩展望塔 救護・授乳室 | 蛍光灯 ２９６本 冷暖房吹出口 ６９か所 |  |  | ・天井のススを除去する。 ・蛍光灯及び冷暖房吹出口を清掃する。 |  |  |  |  |  | １年 １回 |
| カスケー ドその他 清掃 |  | カスケード 大温室池 | ３９１．０ ㎡ |  |  | ・藻や汚泥その他のゴミを取り除き、水洗いする。なお、清掃のときに出たゴミ等は、ゴミ集積場に搬入する。 ・水路や池の中の魚類及び有価物は、甲の指示を受けて取り扱うこと。 ・清掃にあたっては、植物を傷めないよう配慮すること。 ・汚水はポンプ車で園内の汚水管に排水する。（カスケードその他清掃） |  |  |  |  |  | １年 ５回 |
| 日 本 庭 園 滝 清 掃 |  |  | ２８５．０ ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  | １年 ５回 |
| カスケード葦刈り |  |  | ２０．０ ㎡ |  |  | ・カスケード内の葦を刈り取る。 |  |  |  |  |  | １年 １回 |
| 熱帯スイレン温室水槽清掃 |  |  | ２２１．０ ㎡ |  |  | ・大水槽及び小水槽に分けて水槽内の清掃を行う。 ・汚水はポンプ車で園内の汚水管に排水する。 |  |  |  |  |  | 大 １年１回 小 １年１回 |
| ベゴニア温室床清掃 |  |  | ６５．０ ㎡ |  |  | ・滝前の床を清掃する。 実施予定時期 ４月 ＧＷ前の金曜日 ５～９月、１１月 各月下旬の金曜日 １０月 最終金曜日 １月 ４日以降の最初の金曜日 ２月 上旬の金曜日 ３月 最初と最終金曜日 |  |  |  |  |  | １年１２回 |
| ベゴニア温室滝清掃 |  |  | １２．０ ㎡ |  |  | ・滝を清掃する。 ・汚水はポンプ車で園内の汚水管に排水する。 実施予定時期 １０月 最終金曜日 ３月 最終金曜日 |  |  |  |  |  | １年 ２回 |