安佐動物公園冷暖房設備保守点検業務仕様書

１　業務施行場所は、広島市安佐動物公園の動物科学館及びはちゅう類館とする。

２　保守点検対象機器及び数量は、別紙一覧表のとおりとする。

３　業務内容

冷暖房機及び附属装置の円滑な運転を保つために必要な点検、清掃及び調整を行うものとする。

⑴　冷暖房切り替え

⑵　ボイラーの機能点検、清掃、調整及び薬品の補充等

⑶　空調機の機能点検、清掃、調整

⑷　温風機の機能点検、清掃、調整

⑸　附属装置の保守点検

⑹　事故、故障、破損等が発生した場合の原因究明

⑺　軽微な修理等

４　業務の実施時期及び履行回数は次のとおりとする。なお、実施日については本協会と協議し、決定するものとする。

| 実施時期 | 履 行 内 容 | 回 数 |
| --- | --- | --- |
| ４月 | 冷房切り替え及び開始時点検 | 年１回 |
| １１月 | 暖房切り替え及び開始時点検 | 年１回 |

５　業務実施にあたっての留意事項等

⑴　従業員は、名入りの統一した衣服を着用するものとする。

⑵　故障発生等の連絡を受けた場合は、速やかに技術者を派遣し、正常な状態に修復しなければならない。この場合、軽微な修理等については受託者の負担とし、その他については本協会と協議するものとする。

６　受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び従業員の住所、氏名等を報告するものとする。現場責任者又は従業員に変更のあった場合も同様とする。

７　委託契約約款第１２条第１項に定める委託業務実施報告書の提出期限、発注者による検査完了期日（期限）は、業務が完了した日の翌日から起算して１０日目、１９日目（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。

８　この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者において協議のうえ決定するものとする。