別紙

安佐動物公園消防用設備保守点検業務　点検設備数量表

安佐動物公園

| 設 備 名 | 機 器 名 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 小型 粉末 ガス加圧式 | ３０本 |
|  | 小型 粉末 蓄圧式 | ８０本 |
|  | 大型 粉末 加圧式 | ２本 |
| 屋外消火栓設備 | 消火栓 （水道直結） | ５台 |
| 自動火災報知設備 | 受信機 １／３L | １式 |
|  | 差動式スポット型感知器 | １０個 |
|  | 定温式スポット型感知器 | ７個 |
|  | 発信機 | １台 |
|  | 音響装置 | １台 |
|  | 常用電源 | １式 |
|  | 非常電源 | １式 |
| 非常警報設備 | 起動用装置 | ２台 |
| 誘導灯 | 誘導灯 | ８台 |

安佐動物公園（動物科学館）

| 設 備 名 | 機 器 名 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 小型 粉末 ガス加圧式 | １０本 |
| 自動火災報知設備 | 受信機 ４／５L | １式 |
|  | 表示機 | １台 |
|  | 差動式スポット感知器 | ２５個 |
|  | 定温式スポット感知器 | １４個 |
|  | 煙感知器 | ３個 |
|  | 発信機 | ２台 |
|  | 音響装置 | ２台 |
|  | 常用電源 | １式 |
|  | 非常電源 | １式 |
| 非常放送設備 | 増幅器 １９０W | １式 |
|  | スピーカー回線 ２L | １回線 |
|  | 遠隔操作器 | １台 |
|  | スピーカー | １５個 |
|  | アッテネーター | ２個 |
|  | 常用電源 | １式 |
|  | 非常電源 | １式 |
| 誘導灯 | 誘導灯 | ２１台 |

安佐動物公園（ヒヒ山）

| 設 備 名 | 機 器 名 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 小型 粉末 ガス加圧式 | ６本 |
| 屋内消火栓設備 | 加圧送水装置 | １台 |
|  | 制御盤 | １式 |
|  | 消火栓箱 | ２台 |
|  | 起動用スイッチ | ２台 |
|  | 表示灯 | ２台 |
|  | 呼水装置 | １式 |
|  | 放水試験 | １式 |
| 自動火災報知設備 | 受信機 ３／５L | １式 |
|  | 定温式スポット型感知器 | １５個 |
|  | 煙感知器 | ７個 |
|  | 発信機 | ２台 |
|  | 音響装置 | ３台 |
|  | 常用電源 | １式 |
|  | 非常電源 | １式 |
| 誘導灯 | 誘導灯 | １２台 |
| 非常用電源 | 非常電源専用受電設備 | １式 |