| 区 分 |  | 実施場所 | 面 積 等 |  |  | 業 務 内 容 |  |  |  |  |  | 実施回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 園 内 清 掃 業 務 | 便所 | 正面ゲート 資料館１Ｆ 資料館２Ｆ あずまや 休憩展望塔 駐車場 栽培温室 栽培課事務所 旧栽培課事務所 レストラン 日本庭園 スイレン温室 ログハウス | １９．１㎡ ２５．７ ２１．０ １０．４ ２２．６ ２５．７ ２．８ ３．４ ４．８ ４０．５ ９．７ ２６．６ １６．８ | 男 | 大２小４ 大２小３ 大１小３ 大１小２ 大２小３ 大１小３ 大１小１ ― 大１小１ 大２小４ 小２ 大２小５ 大１小１ |  | 女 | ５ ３ ２ ２ ３ ３ ― １ ― ５ ２ ３ １ | 身障者 | １ １ １ １ １ １ | ・床を掃く。（１日２回） ・床を拭く。（１日２回） ・扉を拭く。（１日１回） ・衛生陶器を清掃する。（１日２回、あずまや、休憩展望塔、日本庭園は閑散期（１・２月）１日１回） ・洗面台、鏡を清掃する。（１日２回、あずまや、休憩展望塔、日本庭園は閑散期（１・２月）１日１回） ・トイレットペーパー、防臭剤、消毒用石鹸液、便器洗浄剤等を購入して補充する。 ・トイレ、排水口等の詰まりの除去をする。 | 毎 日 |
|  | 園内通路等 | 園内通路・階段 芝生広場 駐車場（平面） 大温室内通路・デッキ 展示温室前通路 食堂の下、階段 茶室休憩所 停留所 （園内通路にはうらら池、バラ園、花の進化園、ロックガーデン内通路、管理道(倉重門周辺を含む)も含む。） | １０，２６０ ㎡ ７，０００ １１，４１３ ５８８ ３０ １３０ １４．５ |  |  | ・ゴミ、落ち葉などの有無を確認し、拾い掃き、排水口（溝）の清掃を行う。 ・落ち葉を清掃する際のブロワー使用は、原則として午前は９時まで、午後は４時以降とすること。 ・動物の排泄物は除去し洗浄を行う。 ・開園前に収集車で巡回し、ゴミ、吸殻を収拾し、ゴミ集積場に搬入する。（建物内のゴミ収集も含む。） ・収集したゴミを、燃えるゴミ、燃えないゴミ、空きカン等に分類する。 ・倉重門周辺の清掃については、市道までの管理道及び側溝も定期的に清掃し、落葉の時期には毎日清掃する。 |  |  |  |  |  | 毎 日 |
|  | ロビー等 | 資料館 大温室ロビー ベゴニア温室 休憩展望塔 救護・授乳室 | ３６８．９ ㎡ １４．５ ４６９．０ ２２３．３ ２４．８ |  |  | ・ロビータイル、資料館１Ｆ展示室と１・２Ｆ廊下を毎朝清掃する。 ・大温室ロビーは、かたく絞った水モップで拭く。 ・展示室、パネル展示コーナー、風除室、レンガ敷通路を掃き清掃する。 ・階段を清掃する。 ・扉、ガラスを拭く。 ・床の清掃、備品類の清掃、ガラスを拭く。 |  |  |  |  |  | 毎 日 |
| 床面清掃 |  | 資料館 管理事務所 栽培課事務所 旧栽培課事務所 休憩展望塔 ログハウス レストラン 救護・授乳室 正面入口(売改札) | ８４７．０ ㎡ １５０．３ ６８．０ ８７．６ ２２３．３ １０８．２ １８３．０ ２４．８ １００．０ |  |  | ・床面を除塵し、電気ポリッシャーで洗浄する。その後床維持剤を塗布する。 |  |  |  |  |  | １年 ６回 |
| 立体駐車場清掃 |  | 立体駐車場 （階段、周辺含む） | ７８９３．１ ㎡ |  |  | ・拾い掃き、排水口（溝）の清掃を行う。 ・ゴミ、吸殻を収拾し、ゴミ集積場に搬入する。 ・収集したゴミを、燃えるゴミ、燃えないゴミ、空きカン等に分類する。 |  |  |  |  |  | １年 5回 |
| 窓ガラス清掃 |  | ベゴニア温室 | ９３．３ ㎡ |  |  | ・温室外周辺の窓ガラスを清掃する。 |  |  |  |  |  | １年 ４回 |
|  |  | 資料館 管理事務所 栽培課事務所１ 栽培課事務所２ 休憩展望塔 正面入口(売改札) 救護・授乳室 | ２６５．３ ㎡ ３８．６ １１．５ ２０．３ ３２５．８ ２４．２ ４．０ |  |  | ・窓ガラスを清掃する。 |  |  |  |  |  | １年 ２回 |
|  |  | ログハウス レストラン | １４．６ ㎡ １１０．０ |  |  |  |  |  |  |  |  | １年 ４回 |
| 明器具等清掃 |  | 資料館 管理事務所 栽培課事務所 休憩展望塔 救護・授乳室 | 蛍光灯 ２９６基 冷暖房吹出口 ６９か所 |  |  | ・天井のススを除去する。 ・蛍光灯及び冷暖房吹出口を清掃する。 |  |  |  |  |  | １年 １回 |
| 茶室の清掃 |  | 茶室 外 内 | ２４．０ ㎡ |  |  | ・茶室の内外に付着したくもの巣やホコリなどを除去 ・柱や梁、壁などのホコリやごみの除去 |  |  |  |  |  | １年 ２回 |
| ブロック敷き等清掃 |  | 展望塔藤棚の下 展望塔外通路 | １２８．８ ㎡ １４４．０ |  |  | ・ブロックにこびり付いた藻や苔を電気ポリッシャーで洗浄・除去する。 ・付着の状況によって薬剤等を使用する際は、協議する。 ・フクシア温室外階段は自動ドア入口まで。階段側面を含む。 |  |  |  |  |  | １年 ２回 |
|  |  | ベゴニア温室周辺 フクシア温室外階段 | 1５０．０ ㎡ １０６．０ |  |  |  |  |  |  |  |  | １年 １回 |
| カスケード葦刈り |  | カスケード内 | ２０．０ ㎡ |  |  | ・カスケード内の葦を刈り取る。 |  |  |  |  |  | １年 １回 |
| ベゴニア温室床清掃 |  |  | ６５．０ ㎡ |  |  | ・観賞エリアの床を清掃する。 ・電気ポリッシャーで床表面のぬめり（苔・カビ等）を確実に除去する。 実施予定時期 ４月 ＧＷ前の金曜日 ５～９月、１１月、１２月 各月下旬の金曜日 １０月 最終金曜日 １月 最終金曜日 ２月 上旬の金曜日 ３月 最終金曜日 |  |  |  |  |  | １年１２回 |