（別表）

植物公園池等清掃業務内容

| 区分 | 実施場所 | 面積等 | 業 務 内 容 | 実施回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| カスケード 清掃 | カスケード カスケード池 | ３２０．０ ㎡ | ・藻や汚泥その他のゴミを取り除き、高圧洗浄機やボウズリ等で清掃し、水洗いする。なお、清掃のときに出たゴミ等は、ゴミ集積場に搬入し、汚泥等は産業廃棄物として適切に保管し別途契約する汚泥収集業務受託者に適正に引き継ぐこと。 ・水路や池の中の魚類及び有価物は、発注者の指示を受けて取り扱うこと。 ・清掃にあたっては、植物を傷めないよう配慮すること。 ・清掃後池の水位等を現状に復帰させる。 | １年５回 |
| 日本庭園池清掃 |  | ２８５．０ ㎡ |  | １年５回 |
| 大温室池清掃 |  | ７３．０ ㎡ | ・大池、小池（滝含む）の池の底、側面等清掃を行う。 ・藻やその他のゴミを取り除き、高圧洗浄機（溶岩部分 は低圧洗浄機）やボウズリ等で清掃し、水洗いする。なお、清掃のときに出たゴミ等はゴミ集積場に搬入する。 ・清掃にあたっては、植物を傷めないよう配慮すること。 ・清掃後池の水位等を現状に復帰させる。 | 大・小 １年３回 |
| 熱帯スイレン温室 水槽清掃 |  | ２２１．０ ㎡ | ・大水槽及び小水槽に分けて水槽内の清掃を行う。 ・藻やその他のゴミを取り除き、タワシやボウズリ等で 清掃し、水洗いする。なお、清掃のときに出たゴミ等は ゴミ集積場に搬入する。 ・水槽の中の魚類及び有価物は、発注者の指示を受けて取り扱うこと。 ・清掃にあたっては、植物を傷めないよう配慮すること。 ・清掃後池の水位等を現状に復帰させる。 | 大 １年１回 小 １年１回 |